[image: image1.jpg]B. Rfmon Agencies Ltd U1 NIN3ID ﬁl/") .2

NN A9 NN 14 DIXNN T [0 N 09-8851076 :op2,09-8851213 :jio70

www.rimonl.c sales@rimonl.com NN [INV TI'X X

83127289 VIANWN POO 42504 NINI 8143 T.N 511674848 NWIN POIY




בקר הפעלה אוטומטי לגנרטורים 
Emergency automatic supply ATS (Blackout - Control)
[image: image2.png]Optional ATS control panel Nano external

ge ©





In case of power supply failure or intense power line fluctuation, the 
Power Automatic supply ATS manages the automatic taking over of the power 
supply by GEKO genset.

When line voltage is back to normal, the power line is also set back automatically
 and the generator is adjusted.

תצוגות וחיווים על צג הבקר:

· מתח – עומס בכל פאזה – תדר – מונה שעות מנוע – דו'ח תקלות והפעלות – מצב הרשת
· התראה אור – קולית במקרה תקלה 
· הפעלה יזומה של הגנרטור לביקורת תקופתית 

הבקר מותאם לגנרטורים מתוצרת  GEKO, בהספקים 4kVA – 14 kVA 
· Switching on of the genset at a line voltage of <175V or>260V

· Switching off of the genset at a line voltage of >190V and <250V 

· Power automatic supply in case of power failure in the network

· The genset takes over power supply within 30 seconds, and switches 
back to the EVU power line as soon as the power line has recovered
